[image: image1.jpg]




Promix UW-154

ماده افزودنی فوق کاهنده ی آب بتن (فوق روان کننده ی بتن)با خاصیت حفظ اسلامپ بالا 
شرح کلی:

UW-154 Promix ماده ی افزودنی فوق روان کننده ی بتن از نسل جدید و بر پایه پلی کربوکسیلیک اتر می باشد.
UW-154 Promix با خاصیت پخش کنندگی عالی ذرات سیمان یک فوق روان کننده ی ایده آل برای تولید بتن های فوق روان و بتن های پردوام با نسبت آب به سیمان خیلی کم می باشد.
UW-154 Promix مطابق استانداردهای پذیرفته شده ی داخلی و جهانی تولید می شود، میزان یون کلر و درجه ی قلیایی آن در حد مجاز بوده و برای بتن های مسلح مضر نیست.                                                                                                                                                                                                                                             
کاربرد و مزایا:
· تولید بتن های فوق توانمند با مقادیر نسبت آب به سیمان حدود 3/0 تا 4/0 (UHPC)
· ساخت بتن خود متراکم شونده (SCC) 
· ساخت بتن حاوی پوزولان ها همچون میکروسیلیس یا خاکستر بادی
· ساخت بتن با بیشترین کارپذیری ممکن
· حذف یا کاهش شدید در میزان نیاز به لرزاندن بتن (همراه با کاهش هزینه ی کارگری)
· بیرون راندن حباب های هوای مضر محبوس در بتن
· کمک به ساخت بتن نفوذ ناپذیر و مقاوم در برابر عوامل مهاجم محیطی
· کمک به کاهش جمع شدگی و خزش بتن
· قابلیت استفاده در مناطق آب و هوایی گرم
· حمل و نقل طولانی بتن
· کاهش حرارت زایی ناشی از آبگیری سیمان
· حفظ کارایی بتن برای مدت قابل توجه
· قابلیت استفاده با انواع سیمان پرتلند
مشخصات فنی:
	مایع قهوه ای تیره 
	شکل ظاهری 

	09/1 تا 11/1 گرم در سانتیمتر مکعب
	وزن مخصوص 

	6
	عدد اسیدی

	کمتر از 15/0 درصد
	مقدار کلر 

	کمتر از 6/0 درصد
	میزان قلیاییت

	ماده غیر خطرنا ک
ندارد
	طبقه بندی  حمل و نقل 
اشتعال


استاندارد:

UW-154 Promix مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی تولید و ارایه می شود.

استاندارد ملی ایران: INSO 2930-1 و INSO 2930-2 جداول 3-1 و 3-2
ASTM: C−494 Types D & G
مقدار مصرف:
مقدار مصرف در یکی از سه حالت زیرین قابل بررسی خواهد بود:

مقدار مصرف منطبق: 
مطابق استانداردهای INSO 2930-1 و INSO 2930-2 جهت استفاده در بتن مرجع با مشخصات فنی قید شده در INSO 8117-1 به میزان 4/0 درصد وزن سیمان می باشد.
مقدار مصرف پیشنهادی: 
در شرایط  معمولی بین 3/0 تا  6/0 درصد وزن سیمان (یا مجموع مواد سیمانی) می باشد. 
سایر موارد: 
مصرف مقادیر کمتر یا بیشتر نیز با انجام آزمون های کارگاهی ممکن می باشد. 

در صورت نیاز به مصرف مقادیر کمتر یا بیشتر از مقدار مصرف پیشنهادی، خواهشمند است از تماس با کارشناسان فنی این شرکت دریغ نفرمایید.
انبار داری:

UW-154 Promix را در ظروف اصلی و در دمای بالاتر از 5+ درجه سانتیگراد در محل سرپوشیده بدور از تابش مستقیم آفتاب و دمای زیاد نگه دارید. 
در صورت بروز یخ زدگی، محصول را در محیط گرم قرار داده و به آرامی آن را هم زنید.

 با رعایت اصول استاندارد انبارداری عمر مفید آن  12 ماه است.
در مواردی که به تاریخ تولید یا مصرف محصول مشکوک می باشید، با کارشناسان این شرکت مشاوره نمایید.
بسته بندی:

UW-154 Promix قابلیت ارایه مطابق نظر مصرف کننده را دارد.
این محصول به طور معمول در گالن 22 کیلوگرمی یا بشکه ی 220 کیلوگرمی یا مخزن 1100 کیلو گرمی (با قابلیت جابجایی توسط لیفتراک) تحویل می شود.
Construction Challenges

Chemical Solutions


[image: image1.jpg]